Постановление Правительства МО от 25.03.2016 N 233/9 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области, Порядка проведения контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации на территории Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 19.06.2006 N 536/23 "Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 18.05.2016

- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2016 г. N 233/9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО

ПЛАНА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

И ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.06.2006 N 536/23

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ, ПОДГОТОВКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 N 231/9 "Об утверждении Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области", в целях обеспечения сохранности подземных коммуникаций и сооружений в Московской области Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Порядок формирования и ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области.

1.2. Порядок проведения контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации на территории Московской области.

2. Сводный план подземных коммуникаций и сооружений Московской области является подсистемой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее - Подсистема).

3. Собственником государственных информационных ресурсов, содержащихся в Подсистеме, является Московская область.

4. Оператором Подсистемы является государственное бюджетное учреждение Московской области "Трест геолого-геодезических и картографических работ "Мособлгеотрест".

5. Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской области:

осуществлять от имени Московской области правомочия обладателя государственных информационных ресурсов, содержащихся в Подсистеме;

в тридцатидневный срок с момента принятия настоящего постановления обеспечить заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области о взаимодействии для формирования и ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области.

6. Обеспечение мероприятий по формированию и ведению Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области осуществляется в рамках реализации государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 660/37 "Об утверждении государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы", за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской области законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

7. Рекомендовать:

собственникам (правообладателям) подземных коммуникаций и сооружений, введенных в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления, представить Оператору в срок до 30.06.2016 информацию о местоположении и характеристиках принадлежащих им подземных коммуникаций и сооружений для включения ее в Сводный план подземных коммуникаций и сооружений Московской области;

органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области в срок до 31.05.2016 привести свои нормативные правовые акты, касающиеся правил производства земляных работ, в соответствие с настоящим постановлением.

8. Внести в постановление Правительства Московской области от 19.06.2006 N 536/23 "Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской области" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 03.02.2009 N 83/3) (далее - Постановление) следующее изменение:

подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской области, утвержденного Постановлением, дополнить словами ", в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейных объектов, положения о необходимости соответствия проектируемых (построенных, реконструированных) подземных инженерных коммуникаций и сооружений Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений Московской области (результатам контрольно-геодезической съемки)".

9. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области.

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Елянюшкина Г.В.

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

- Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 25 марта 2016 г. N 233/9

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

И СООРУЖЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области (далее - Сводный план) определяет состав информации о подземных коммуникациях и сооружениях, отражаемой на Сводном плане, порядок включения такой информации в Сводный план, в том числе сроки и формы предоставления такой информации собственниками (правообладателями) подземных коммуникаций и сооружений, порядок ведения Сводного плана и порядок предоставления информации, содержащейся в Сводном плане, состав участников информационного взаимодействия и их полномочия.

1.2. Сводный план представляет собой план, на котором в условных обозначениях отображается взаимоувязанная информация о видах и пространственном расположении существующих (находящихся в эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не демонтированных) и проектируемых подземных инженерных коммуникаций и сооружений, а также подземных частей зданий и сооружений, расположенных на территории Московской области (далее - подземные коммуникации и сооружения).

1.3. В состав сведений Сводного плана подлежит включению следующая информация:

1.3.1. Сведения о расположении подземных коммуникаций и сооружений, подземных частей зданий и сооружений.

1.3.2. Характеристики подземных инженерных коммуникаций: назначение коммуникаций, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей и (или) труб, вводы в здания (сооружения) подземных коммуникаций.

1.3.3. Значения высотных отметок:

всех углов поворота, мест изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, мест присоединения ответвлений, пересечений с другими коммуникациями;

верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, бесколодезных прокладок;

низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, входящих труб в перепадных колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-отстойниках;

дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных сетях.

1.4. Точность планового и высотного положения объектов, отображаемых на Сводном плане, определяется требованиями к точности инженерно-топографического плана масштаба 1:500, установленными следующими документами:

Свод правил "СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96", утвержден приказом Госстроя России от 10.12.2012 N 83/ГС "Об утверждении свода правил "СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

Свод правил "СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства", одобрен письмом Департамента развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя России от 14.10.1997 N 9-4/116;

Свод правил "СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства", одобрен письмом Управления научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя России от 26.09.2000 N 5-11/89;

Свод правил "СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства", одобрен письмом Госстроя России от 17.02.2004 N 9-20/112.

1.5. Перечень видов подземных коммуникаций и сооружений: водопровод, водопровод промышленный, водосток, дренаж, канализация, илопровод, газопровод, воздухопровод, теплопровод, золопровод, кабели, блочная канализация, тоннели, коллекторы, волноводы, сооружения электрокоррозионной защиты, специальные трубопроводы, магистральные сети и высоковольтные кабельные линии, колодцы, решетки, камеры, смотровые люки, коверы, контрольные трубки, аварийные выпуски, водозаборные колонки, подземные части зданий и сооружений.

1.6. В целях обеспечения сохранности подземных коммуникаций и сооружений Московской области центральные исполнительные органы государственной власти Московской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, имеющие в своем распоряжении информацию и/или материалы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, предоставляют их Оператору Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области до 30.06.2016.

1.7. Сводный план формируется и ведется в рамках подсистемы государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Информация, содержащаяся в Сводном плане, является государственным информационным ресурсом Московской области.

1.8. Хранение и обработка информации, составляющей государственную тайну, в Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений Московской области осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

- 2. Порядок формирования Сводного плана и представления

исходной информации

2.1. Организация работ по формированию Сводного плана осуществляется Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

2.2. Для формирования Сводного плана используются материалы и данные, полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, проектирования подземных инженерных сетей и сооружений, исполнительных и контрольных геодезических съемок подземных коммуникаций и сооружений, выполнявшихся на территории Московской области.

2.3. Ведение Сводного плана осуществляется Оператором.

2.4. При ведении Сводного плана осуществляется отображение на сформированных фрагментах Сводного плана в срок не позднее 10 рабочих дней со дня приемки от исполнителей работ исходной информации:

2.4.1. Материалов проектной документации подземных инженерных сетей и сооружений.

2.4.2. Исполнительной документации, подтвержденной результатами контрольно-геодезической съемки.

2.5. Исходная информация для ведения Сводного плана предоставляется Оператору правообладателями подземных коммуникаций и сооружений либо лицами, осуществляющими функции застройщика или технического заказчика при проектировании и строительстве, реконструкции подземных коммуникаций и сооружений (далее - исполнители работ), в бумажном и/или в электронном виде, заверенном подписью или электронной подписью, в следующих формах:

2.5.1. Проектная документация, содержащая планы, продольные профили и иные графические материалы, на которых отражается проектное положение подземных коммуникаций и сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных точек проектируемых подземных коммуникаций и сооружений (далее - материалы проектной документации), согласованная организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов специального назначения, информация о которых не подлежит отображению на материалах инженерно-геодезических изысканий, в случаях, если такое согласование требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

Материалы проектной документации представляются до выдачи ордера на производство земляных работ либо в случаях, когда для проведения работ не требуется получения ордера, до получения разрешения на строительство.

2.5.2. Исполнительная документация, включающая в себя:

исполнительные чертежи построенных (реконструированных) подземных коммуникаций и сооружений, выполненные в соответствии с требованиями Свода правил "СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/1 "Об утверждении свода правил "СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве";

исполнительные схемы подземных частей зданий и сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа, с каталогами координат и высот характерных точек, оформленные в том числе в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 51872-2002 "Государственный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения", принят и введен в действие постановлением Госстроя России от 21.11.2001 N 120 "О принятии ГОСТ Р "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения".

Каталоги координат и высот в составе исполнительных чертежей и исполнительных схем должны быть составлены по результатам исполнительной геодезической съемки, выполненной в соответствии с требованиями Свода правил "СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/1 "Об утверждении свода правил "СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве", в местной системе координат Московской области (МСК-50) и Балтийской системе высот с использованием пунктов опорной геодезической сети Московской области.

Исполнительная документация представляется до закрытия ордера на производство земляных работ либо в случаях, когда для проведения работ не требуется получения ордера, до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.6. Предоставление исходной информации, составляющей государственную тайну, ее хранение и обработка в Сводном плане осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательством Московской области в области защиты государственной тайны.

- 3. Порядок предоставления информации из Сводного плана

3.1. Информация из Сводного плана предоставляется Оператором центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области о защите государственной тайны.

3.2. Информация, содержащаяся в Сводном плане, предоставляется в следующих формах:

на бумажном носителе или прозрачной основе в масштабе 1:500 в соответствии с требованиями Свода правил "СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства", одобренного письмом Управления научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя России от 26.09.2000 N 5-11/89;

в электронной форме в следующих форматах данных: DWG, DGN, MIF/MID, XML, ArcGIS.

3.3. Срок предоставления информации из Сводного плана составляет 5 рабочих дней.

3.4. Для получения информации из Сводного плана Оператору направляется заявка, в которой должны быть приведены сведения о границах запрашиваемого фрагмента Сводного плана (далее - фрагмент), и форма предоставления данных из числа указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка с приложением следующих документов:

3.4.1. План границ запрашиваемого фрагмента в произвольном масштабе.

3.4.2. Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если для запрашиваемого фрагмента имеются режимные ограничения на распространение).

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении информации являются:

3.5.1. Отсутствие сведений в Сводном плане в запрашиваемых границах.

3.5.2. Непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка.

- 4. Участники информационного взаимодействия и их полномочия

4.1. Участниками информационного взаимодействия являются:

4.1.1. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области - организующее работы по формированию и ведению Сводного плана, осуществляющее правомочия обладателя государственных информационных ресурсов, содержащихся в Сводном плане.

4.1.2. Государственное бюджетное учреждение Московской области "Трест геолого-геодезических и картографических работ "Мособлгеотрест" - Оператор Сводного плана:

обеспечивающее проведение мероприятий по формированию и ведению Сводного плана с учетом требований по защите информации, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;

обеспечивающее сбор, обработку информации для размещения в Сводном плане, ее хранение и предоставление.

4.1.3. Поставщики информации для Сводного плана - центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, правообладатели подземных коммуникаций и сооружений либо лица, осуществляющие функции застройщика или технического заказчика при проектировании и строительстве, реконструкции подземных коммуникаций, предоставляющие информацию для формирования Сводного плана в соответствии с пунктом 1.6 и пунктом 2.5 настоящего Порядка.

4.1.4. Пользователи Сводного плана - центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, получающие информацию из Сводного плана в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

- Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 25 марта 2016 г. N 233/9

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации на территории Московской области.

2. Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", Свода правил "СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства", одобренного письмом Управления научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя России от 26.09.2000 N 5-11/89, ГОСТ Р 51872-2002 "Государственный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения", Свода правил "СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/1 "Об утверждении свода правил "СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве".

3. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических лиц независимо от формы собственности, а также для индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении строительства (реконструкции) инженерных коммуникаций на территории Московской области.

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

4.1. Контрольная геодезическая съемка (КГС) - комплекс работ по контролю соответствия планового и высотного положения построенного объекта и выявление отклонений от его проектного положения.

4.2. Исполнительная съемка - работа, проводимая для установления действительного положения объекта на местности.

4.3. Исполнительный чертеж - отчетный документ по линейному объекту сетей инженерно-технического обеспечения, определяющий назначение, характеристики, планово-высотное положение построенной или реконструированной инженерной коммуникации.

4.4. Горизонтальное направленное бурение (ГНБ) - метод прокладывания подземных коммуникаций, основанный на использовании специальных буровых комплексов.

5. При выполнении контрольно-геодезической съемки должны соблюдаться следующие основные требования:

5.1. Обеспечение соответствия состава, полноты содержания и оформления документации требованиям нормативных документов.

5.2. Обеспечение соответствия требованиям следующих нормативных правовых актов:

5.2.1. Свод правил "СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84", утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/1 "Об утверждении свода правил "СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве".

5.2.2. Свод правил "СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства", одобрен письмом Управления научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя России от 26.09.2000 N 5-11/89.

5.2.3. ГОСТ Р 51872-2002 "Государственный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения", принят и введен в действие постановлением Госстроя России от 21.11.2001 N 120 "О принятии ГОСТ Р "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения".

5.3. Работы по КГС осуществляются в следующей последовательности:

5.3.1. Прием исполнительного чертежа на проверку.

5.3.2. Вызов полевой бригады.

5.3.3. Проведение геодезических измерений в полосе строительства.

5.3.4. Камеральная обработка результатов съемки.

5.3.5. Проверка представленной исполнительной документации на соответствие результатам проведенной контрольно-геодезической съемки, проекту и нормативным документам.

5.3.6. Материалы исполнительной съемки со штампом организации, проводившей контрольную геодезическую съемку, предоставляются оператору Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области в течение 5 рабочих дней после их завершения.

6. Для проведения контрольной геодезической съемки должны представляться следующие документы:

6.1. Для напорной канализации, газопровода, водопровода, тепловых сетей и других напорных трубопроводов:

6.1.1. Оригинал согласованной проектной документации на бумажном носителе с указанием регистрационного номера.

6.1.2. Электронный вид проектной документации.

6.1.3. Исполнительная съемка проложенной сети (оригинал) на бумажном носителе с печатями строительной организации, организации, выдавшей технические условия, и электронный вид исполнительного чертежа для напорной канализации, газопровода, водопровода и тепловых сетей на съемном носителе в формате DWG или DXF предоставляются в течение 10 рабочих дней по окончании строительства.

6.2. Для самотечной канализации, ливневой канализации, электрических и связных кабелей:

6.2.1. Оригинал согласованной проектной документации на бумажном носителе с указанием регистрационного номера и в электронном виде на съемном носителе в формате DWG или DXF.

6.2.2. Исполнительная съемка проложенной сети (оригинал, 2 экземпляра) на бумажном носителе с печатями строительной организации и организации, выдавшей технические условия.

6.2.3. Электронный вид исполнительного чертежа на съемном носителе в формате DWG или DXF. Для физического лица - копия документа, подтверждающего право собственности или иное право на земельный участок.

7. Подача заявки на проведение контрольной геодезической съемки осуществляется не позднее чем за 5 рабочих дней до засыпки траншеи строящихся напорной канализации, газопровода, водопровода и тепловых сетей.

8. Для самотечной канализации, ливневой канализации, электрических и связных кабелей подача заявки на КГС осуществляется по окончании строительства сети и благоустройства территории.

9. Для подземных коммуникаций, построенных методом ГНБ, подача заявки на КГС осуществляется с учетом необходимости обеспечения работы полевой бригады в день контрольной протяжки зонда.

10. В случае невозможности технического поиска подземной коммуникации с целью уточнения ее местонахождения и определения глубины заложения, если подземные коммуникации засыпаны или замощены в процессе строительства, шурфовые работы выполняются силами и средствами заказчика, который обеспечивает вскрытие прокладки шурфами, очистку колодцев и откачку из них воды, организацию доступа в трансформаторную подстанцию для подключения генератора при необходимости поиска кабельных линий.

11. Требования, предъявляемые к исполнительным съемкам и исполнительным чертежам на сети инженерно-технического обеспечения, утверждаются Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

12. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.